Общество с ограниченной ответственностью

«УК Управдом»

Россия, 634049, г. Томск, ул. Ив.Черных, 20

Тел./факс: (3822) 67-08-75, 66-93-91, e-mail: uprawdom@sibmail.com

Исх. №             от  _______________                     Собственникам квартир  № 553, 144, 44

по ул.Ивана Черных, 66  Терентьевой Е.А.,   Кушнер И.В., Абрамовой О.С.

Предложение о необходимом объеме

работ на общем имуществе дома по адресу

г. Томск, ул. Ивана Черных, 66

Уважаемые собственники!

В ходе обследования жилого дома по ул. Ивана Черных, 66 выявлено, что для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт при проведении опрессовки | шт | 3 | 60000 |
| 2 | Ремонт мембранной кровли 2,3 п-д. кв218,219 |  |  | 40000 |
| 3 | Ремонт подвесного потолка 7,3 п-д. | шт | 2 | 100000 |
| 4 | Рремонт бортиков мет.ограждения газона |  |  | 10000 |
| 5 | Проведение тепловизионного обследования дома, изготовление энергетического паспорта (с целью выявления причин тепловых потерь из жилых помещений и разработке комплекса мероприятий по их устранению) | шт | 1 | 600000 |
| 6 | Локальный ремонт подъездов 2,3,4,5,6, | шт | 5 | 300000 |
| 7 | Изготовление и монтаж крыльца (4-й п-д, перила, козырек) | шт | 1 | 25000 |
| 8 | Замена запорной арматуры ц.о.Ф 20,25 | шт | 50 | 25000 |
| 9 | Утепление тамбура 1 п/д |  |  | 25000 |
| 10 | Установка датчиков движения 1,2,3,4,5,6,7 п-д. |  |  | 350000 |
|  |  |  | ИТОГО | 1535000 |

Рекомендуем вам провести общее собрание собственников и утвердить перечень работ для расчета тарифа по ремонту общего имущества

Исполнительный директор                                                                          А.О.Панченко

Получено:    ___________     /__________________/           «____» _____________  2012г.

Протокол собрания

членов Совета дом по ул. Ивана Черных, 66

г. Томск                                                                                              от «__»  __________ 2012г.

Домовым комитетом по ул. Ивана Черных, 66 принято решение включить в план текущего ремонта на 2013 г. следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

_________________             /__________________________ /

_________________            /__________________________/

_________________             /_________________________ /