Предложение управляющей организации по  утверждению объема (перечня) работ и размера платы на ремонт общего  имущества дома по ул.И.Черных, д.66  на 2017г.

Предложение составлено на основании проведенного осмотра общего имущества МКД на предмет степени износа и пригодности к эксплуатации в соответствие с требованиями законодательства РФ, соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан.

Перечень и ориентировочный объем необходимых работ по  ремонту общего имущества.

| № | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальный ремонт кровли | м2 | 600 | 330000 |  |
| 2 | Ремонт подвесного потолка 3,4,5,6,2,7 п. | шт | 5 | 250000 |  |
| 3 | Изготовление и монтаж крыльца 4п. ( перила, козырек) | шт | 1 | 40000 |  |
| 4 | Утепление тамбура 1,2,4,5,6,7 п. | шт | 7 | 150000 |  |
| 5 | Замена дверей на пожарных выходах | шт | 10 | 300000 |  |
| 6 | Устройство скатных балконных козырьков | шт | 20 | 700000 |  |
| 8 | Ремонт кирпичной кладки технического помещения 7п. | шт | 1 | 15000 |  |
| 10 | Замена тамбурных дверей 1-7 п. | шт | 7 | 175000 |  |
| 11 | Локальный ремонт полового покрытия | м2 | 1000 | 600000 |  |
| 12 | Уборка строительного мусора от застройщика с кровли | м3 | 20 | 175000 |  |
| 13 | Замена входных дверей (вход в подвал) | шт | 7 | 140000 |  |
| 14 | Косметический ремонт входных групп | шт | 7 | 70000 |  |
| 15 | Замена входных дверей 1,7 п. | шт | 2 | 70000 |  |
| 16 | Монтаж бортика по периметру крыши | м | 200 | 240000 |  |
| 17 | Устройство скатного козырька над черным входом 2п. | шт | 1 | 35000 |  |
| 19 | Ремонт при проведении опресовки | шт | 3 | 150000 |  |
| 20 | Замена прибора учета тепловой энергии с изготовлением проекта | шт | 3 | 300000 |  |
| 21 | Замена прибора учета ГВС с изготовлением проекта | шт | 3 | 300000 |  |
| 22 | Замена прибора учета ХВС с изготовлением проекта | шт | 3 | 300000 |  |
| 23 | Установка воздухоотводчиков на системе отопления (тех. этаж 1-7п-д.) | шт | 102 | 102000 |  |
| 24 | Замена сборок на системе ГВС Ф 20,25,32 (1-7п-д.) | шт | 86 | 120000 |  |
| 25 | Замена лежака канализации Ф 110 (2,4,6 п-д.) | м | 50 | 75000 |  |
| 26 | Монтаж системы переключения ливневой канализации "зима-лето" Ф 32 | шт | 7 | 90000 |  |
| 27 | Замена запорной арматуры системы отопления Ф 20,25,32 | шт | 50 | 50000 |  |
| 28 | Ремонт подъездного отопления (лестницы) 2,3,5,6п. | шт | 4 | 65000 |  |
| 29 | Установка сбросников на стояках системы отопления 1 п. | шт | 40 | 40000 |  |
| 31 | Ремонт отмостки (3,6п-д.) | м2 | 250 | 300000 |  |
| 32 | Покраска детской площадки | шт | 1 | 30000 |  |
| 33 | Установка лавочек | шт | 4 | 20000 |  |
| Предложение по энергосберегающим мероприятиям: (п.12 ст.12 ФЗ РФ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 23 ноября 2009г) |  |  |  |  |  |
| 36 | Установка энергосберегающих светодиодных светильников в МОП | шт | 356 | 750000 |  |
| 37 | Установка энергосберегающих светодиодных прожекторов на уличное освещение | шт | 8 | 72000 |  |
| 38 | Изготовление энергетического паспорта | шт | 1 | 200000 |  |
| 39 | Теплоизоляции трубопроводов отопления ,ГВС последние этажи 1 - 7 п. с применением энергоэффективных материалов | м | 300 | 120000 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 6953520 |  |

В соответствии с п. 1 ст. 45 ЖК РФ и условиями договора управления МКД Вам необходимо провести общее собрание собственников и утвердить объемы (перечень) работ и размер платы на ремонт общего имущества на 2017 год.